## Sheet1
給 水 装 置 工 事 完 成 届
| 枕崎市水道事業管理者 殿 | [9 empty] | 水圧検査写真添付（主任技術者が行なった写真を必ず添付してください）
[5 empty] | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 実施年月日： |  |  | 試験者氏名：
下記工事を完了しましたので、検査をお願いします。
工 事 種 別 |  | 新 設 ・ 増 設 ・ 改 造 ・ 撤 去
設備場所 |  | 枕崎市
分岐配水管 |  | φ |  | 取出給水管 | φ
工事申込者 |  | 住 所
氏 名
完成日 |  | 令和 年 月 日
指定給水装置工事事業者
住 所
|  | 氏名 |  |  |  | 印 | [9 empty] | 試験圧力： | Mpa
給水装置工事主任技術者
|  | 氏名 | [9 empty] | 給 水 装 置 工 事 完 成 検 査
免状交付番号
令和 年 月 日 完成検査を終了しました。
[14 empty] | 検査員氏名： |  |  | 印
|  | 給 水 装 置 工 事 社 内 検 査 報 告 書 | [10 empty] | （ 該当する項目の□にレを記入すること）
[11 empty] | 完 成 検 査 検 査 チ ェ ッ ク 項 目 | [5 empty] | 確認
工事給水方式 |  | □直結直圧式 | □直結増圧式 |  | □貯水槽式 |  | □一時用 |  | □撤去
|  | （ 該当する項目の□にレを記入すること） | [8 empty] | 書 類 | 社内検査報告書の検査漏れはないか。 |  |  |  |  | □
| 検査項目 | 検 査 内 容 | [6 empty] | 確認 |  |  | 設計書の変更、修正はなされ完成書類は出されているか。 |  |  |  |  | □
書 類 | 位置図及び 平面図等の 設計書 | 分岐部分のオフセットを記入してあるか。 | [6 empty] | □ |  | 現 場 | 給水装置工事台帳のとおりに施工されているか。（設計書との確認） |  |  |  |  | □
|  | 道路・境界を記入しているか。 | [6 empty] | □ |  |  | ・分岐工事は、適切か。（他の給水装置との離隔 ・ 取付後の穿孔くずなど） |  |  |  |  | □
|  | 工事完成後の竣工図に、給水装置の位置・構造をわかりやすく修正されているか。 | [6 empty] | □ |  |  | ・メーターの位置は、検針に支障とならないか。（位置・水平・逆付けの確認） |  |  |  |  | □
|  | 給水管及び給水用具は、性能基準適合品使用したか。 | [6 empty] | □ |  |  | ・メーターのボックスの設置基準とおりに施工されているか。（止水栓・ボックス・使用材料の確認） |  |  |  |  | □
現 地 | 所定の深さで埋設しポリエチレンスリーブ、標識テープ、表示テープは規定のとおり施工したか。 | [7 empty] | □ |  |  | 使用材料が適切か。（認証マーク等により確認） |  |  |  |  | □
| 弁栓の蓋の位置および向きは規定どおりで、傾きはなく設置基準に適合したか。 | [7 empty] | □ |  |  | 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないか。（クロスコネクション） |  |  |  |  | □
| 止水器具は、スピンドルの位置がボックスの中心であるか。 | [7 empty] | □ |  |  | 防護処置が施されているか。（露出配管など） |  |  |  |  | □
| クロスコネクションはなし。 | [7 empty] | □ |  |  | 所定の水量を流し得るか。（末端水栓で確認） |  |  |  |  | □
| メーターボックスの清掃、ボックス上、下およびボックスと泥受にすき間がない。 | [7 empty] | □ |  |  | 貯水槽または、増圧装置の場合の基準に適合しているか。 |  |  |  |  | □
| 性能基準適合品の使用。 | [7 empty] | □ |  | 舗装復旧 | 道路復旧は、適切に施工されている。（仮舗装・本復旧・段差・区画線） |  |  |  |  | □
| 食洗機・給湯器、その他の逆流防止が必要な給水用具に逆止弁を設置。 | [7 empty] | □ |  | 耐 圧 | 所定の圧力に耐え得るか。（メーター器で常圧による漏水確認） |  |  |  |  | □
| 止水器具は操作に支障がない位置に設置。 | [7 empty] | □ |  | 水 質 | 残留塩素が０．１mg/ℓ以上あるか。 測定結果 ㎎/ℓ |  |  |  |  | □
| 凍結、破壊、侵食防止を防止行い、適切な保温・保護・埋め戻しを適切にしている。 | [7 empty] | □ |  |  | 色・濁り・味臭いはないか。 |  |  |  |  | □
| 管種及び管延長は竣工図と整合している。 | [7 empty] | □ |  | その他 | その他枕崎給水装置設計施工基準に適合しているか。 |  |  |  |  | □
| 貯水槽の場合、吐水口と越流面等との位置関係は適切である。 | [7 empty] | □ |  |  | 道路・境界を記入しているか。 |  |  |  |  | □
耐 圧 | 水圧試験 | 耐圧試験で漏水抜けがないことの確認。 |  |  | 測定結果 |  | Mpa | 10分以上 | □ |  | 検査所見
水 質 | 残留塩素 | 残留塩素の確認。（0.1以上） |  |  | 測定結果 |  | ㎎/ℓ |  | □
| 色、濁り、味臭 | すべての水栓で、色、濁り、味臭い すべて良好である。 | [6 empty] | □
※上記内容は、主な項目のみ記載しており、他項目については「給水装置設計施工基準」に基づき確認を行う。
※工事箇所毎に社内検査を実施し、工事内容により不必要な項目については、レ（チェック）の記入はしない。